### Załącznik Nr 1 do SIWZ

### FORMULARZ   OFERTY

Nazwa i adres firmy

Zakład Gospodarki Komunalnej i i Mieszkaniowej

ul. Mosińska 15

62-060 Stęszew

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu z dnia  _______________________________________ na:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

1.Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową złotych:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura PE 100 110 PN10 DN 110 | mb | 1920 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ilość muf niezbędna do wykonania rurociągu o długości 1920,0 m | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trójnik kołnierzowy , żeliwny DN 100/100 wraz ze śrubami | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zasuwa kołnierzowa , żeliwna DN 100 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Skrzynka uliczna żeliwna | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rura teleskopowa do zasuwy | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kolano elektrooporowe PE PN10 DN110 90 st. | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kolano elektrooporowe PE PN 10 DN 110 45 st.- | szt | 18 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zasuwa kołnierzowa, żeliwna DN 80 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kolano stopowe, żeliwne kołnierzowe DN 80 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Trójnik kołnierzowy , żeliwny DN 100/80 wraz ze śrubami | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Hydrant ppoż czerwony DN 80 nadziemny | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | FF kołnierzowe żeliwne DN 80, L=300 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Połączenie kołnierzowe z króćcem PE DN 110 | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zagęszczarka płytowa jednokierunkowa -140-160 kg. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Łyżka podsiębierna z mocowaniem MS03 do koparki JCB-3CX 40 cm, 6-9,5 t | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Zgrzewarka elektrooporowa , średnica max 250mm wyposażona w czytnik kodów kreskowych i pamięcią zgrzewów | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: | _ | _ |  |  |  |  |  |

_________________________________

1 Oświadczam, że oferowana cena nie ulegnie zmianie i zawiera wszystkie koszty związane

z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie z podatkami VAT oraz pracami, które są konieczne

do zrealizowania zamówienia.

2.Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją

przetargową i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje niezbędne do

przygotowania oferty oraz dokonałem wizji lokalnej terenu, placu i miejsca realizacji zamówienia.

3.Oświadczam, że oferowana cena obejmuje pełen zakres prac zawartych w dokumentacji

przetargowej.

4.Oświadczam, że uważam się związany z niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

5.Oświadczam, że zawarty w SIWZ ogólny projekt warunków umowy został przeze mnie

zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego.

6.Termin wykonania zamówienia: ___________________________________________________.

7.Okres gwarancji na wykonane prace: ___________________________________________ m-cy.

8.Upoważnione osoby do podpisania oferty i umowy:

imię i nazwisko			      zajmowane stanowisko

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

9. Oświadczam, że nie jestem na stronie internetowej Prezesa Urzędu na wykazie Wykonawców,

którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

10.Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie i brak jest podstaw do

wykluczenia z postępowania o zamówienie.

11.Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane: / niepotrzebne skreślić /.

- własnymi siłami;

- przy udziale podwykonawców / należy wskazać wartość lub procentowa część zamówienia, jaka    zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

12.Osoba do kontaktów z Zamawiającym:________________________________________________

telefon:_________________________ email:__________________________________________

13. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

TAK

NIE

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr  I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

14.Załącznikami do oferty są:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r. przysługują Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora ZGKiM - administratora danych osobowych z siedzibą 62-060 Stęszew, ul. Mosińska 15 – niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego.

_________________________                                          ______________________________

miejscowość, data                                                        / pieczątka i podpis upoważnionego

przedstawiciela firmy /

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

## Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

# WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat dostaw

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto robót budowlanych w PLN | Termin realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.

......................., dn. ………... 2020	                                  ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 5 do SIWZ

INFORMACJA

dotycząca grupy kapitałowej

ZŁOŻYĆ PO OTWARCIU OFERT ZGODNIE Z RODZIAŁEM 16 PKT3 SIWZ

Nazwa Wykonawcy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont budynku biurowo-socjalnego Stęszew, ul. Mosińska 15     z materiału Wykonawcy ”

oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy

1) nie należy do grupy kapitałowej*,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2019, poz. 369 z późn. zm.),

z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

2) należy do grupy kapitałowej*

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2019, poz. 369 z późn. zm.),

z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:**

-	……………………………………………………………………………………………………

-	……………………………………………………………………………………………………

* Niepotrzebne skreślić

** Wraz z niniejszym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

...…..................., dnia .......................... r.

……….....................…..………………….

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura PE 100 110 PN10 DN 110 | mb | 1920 |
| 2 | Ilość muf niezbędna do wykonania rurociągu o długości 1920,0 m | szt. |  |
| 3 | Trójnik kołnierzowy , żeliwny DN 100/100 wraz ze śrubami | szt | 3 |
| 4 | Zasuwa kołnierzowa , żeliwna DN 100 | szt | 3 |
| 5 | Skrzynka uliczna żeliwna | szt | 4 |
| 6 | Rura teleskopowa do zasuwy | szt | 4 |
| 7 | Kolano elektrooporowe PE PN10 DN110 90 st. | szt | 6 |
| 8 | Kolano elektrooporowe PE PN 10 DN 110 45 st.- | szt | 18 |
| 9 | Zasuwa kołnierzowa, żeliwna DN 80 | szt | 1 |
| 10 | Kolano stopowe, żeliwne kołnierzowe DN 80 | szt | 1 |
| 11 | Trójnik kołnierzowy , żeliwny DN 100/80 wraz ze śrubami | szt | 1 |
| 12 | Hydrant ppoż czerwony DN 80 nadziemny | kpl | 1 |
| 13 | FF kołnierzowe żeliwne DN 80, L=300 mm | szt | 2 |
| 14 | Połączenie kołnierzowe z króćcem PE DN 110 | szt | 6 |
| 15 | Zagęszczarka płytowa jednokierunkowa -140-160 kg. | szt | 1 |
| 16 | Łyżka podsiębierna z mocowaniem MS03 do koparki JCB-3CX 40 cm, 6-9,5 t | szt | 1 |
| 17 | Zgrzewarka elektrooporowa , średnica max 250mm wyposażona w czytnik kodów kreskowych i pamięcią zgrzewów | szt | 1 |

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy